Годовая комплексная программа закупок ООО "Электротеплосеть" на 2013 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» |
| Юридический адрес, | 431110,Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70 А |
| Телефон | 8-834-58-2-22-10 |
| Электронная почта заказчика | elektrotszbv@mail.ru |
| ИНН | 1308082103 |
| КПП | 130801001 |
| ОКАТО | 89221551000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № закупки | ОКВЭД | ОКДП | Условия договора | | | | | | | | Способ осуществления закупки | Форма закупки | |
| Наименование предмета договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о планируемом объеме денежных средств | График осуществления процедур закупки | |
| Планируемая дата или период размещения извещения о закупке  (месяц, год) | Срок исполнения договора  (месяц, год) | электронные | неэлектронные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 31.10.1 | 3115202 | Поставка КТП-250/10/0,4 кВА с трансформатором | Продукция поставляется в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании документации. | шт. | 1 | п. Зубова Поляна | 493 350,00 | Март 2013 | Апрель 2013 | Запрос котировок | - | да |
| 2 | 31.10.1 | 3115202 | Поставка КТП-160/10/0,4 кВА с трансформатором | Продукция поставляется в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании документации. | шт. | 1 | п. Зубова Поляна | 377 417,10 | Март 2013 | Апрель 2013 | Запрос котировок | - | да |
| 3 | 26.66 | 2695555 | Поставка приставок железобетонных | Продукция поставляется в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании документации. | шт. | 250 | п. Зубова Поляна | 600 445,93 | Апрель 2013 | Май 2013 | Запрос котировок | - | да |
| 4 | 26.66 | 2695555 | Поставка железобетонных опор типа СВ | Продукция поставляется в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании документации. | шт. | 50 | п. Зубова Поляна | 365 735, 48 | Апрель 2013 | Май 2013 | Запрос котировок | - | да |
| 5 | 31.30 | 3130000 | Поставка самонесущего изолированного провода | Продукция поставляется в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании документации. | м. | 7000 | п. Зубова Поляна | 1 800 000,00 | Апрель 2013 | Май 2013 | Запрос котировок | - | да |
| 6 | 26.23 | 2943218 | Поставка арматуры для СИП (зажимы) | Продукция поставляется в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании документации. | шт. | 1000 | п. Зубова Поляна | 290 000,00 | Апрель 2013 | Май 2013 | Запрос котировок | - | да |
| 7 | 33.20.6 | 3312480 | Поставка счетчиков для организации автоматизированного контроля и учета электрической энергии | Продукция поставляется в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании документации. | шт. | 50 | п. Зубова Поляна | 240 000,00 | Май 2013 | Июнь 2013 | Запрос котировок | - | да |
| 8 | 26.66 | 2695555 | Поставка железобетонных опор типа СВ | Продукция поставляется в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании документации. | шт. | 50 | п. Зубова Поляна | 365 735, 48 | Июнь 2013 | Июль 2013 | Запрос котировок | - | да |
| 9 | 28.73 | 3131010 | Поставка неизолированного провода | Продукция поставляется в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании документации. | м. | 10000 | п. Зубова Поляна | 290 000,00 | Июль 2013 | Август 2013 | Запрос котировок | - | да |

Генеральный директор А.Б. Сурдин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «05» апреля 2013 г.

(ФИО, должность руководителя (уполномоченного лица) (подпись) (дата утверждения)

заказчика)

МП