## 2023
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2024 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №П0603 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.01.15 09-35 | 2024.01.15 10-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 216
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1620 п.Зубова Поляна ф№16 ПС Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.01.23 08-27 | 2024.01.23 09-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.88 | 69
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.01.29 07-15 | 2024.01.29 8-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 97
4 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.01.29 09-12 | 2024.01.29 10-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.97 | 152
[7 empty] | 4.1 | 534
Итого за январь месяц
Февраль
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 0 | 0
Март
| Итого за март месяц | [5 empty] | 0 | 0
Итого за 1 квартал
Апрель
| Итого за апрель месяц | [5 empty] | 0 | 0
Май
| Итого за май месяц | [5 empty] | 0 | 0
Июнь
7 | Итого за май месяц | [5 empty] | 0 | 0
8 | Итого за 2-ой кв. | [5 empty] | 62.59 | 5737.17
Июль
7 | Итого | [5 empty] | 0 | 0
Август
Сентябрь
| Итого: | [5 empty] | 0 | 0
| Итого за 3-й квартал. | [5 empty] | 13.5 | 4062
Октябрь
1
2
3
4
5
6
| Итого | [5 empty] | 0 | 0
Ноябрь
1
2
3
4
5
Декабрь
1
2
4
5
6
7
8
9
8
[7 empty] | 0 | 0
Итого за 4-ый квартал
Итого за год.