## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 19 июня 2024г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 1317230236 |  | Счетчик № | 1317230282 |  | Счетчик № | 1317230236 |  | Счетчик № | 1317230282
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [11 empty] | 0.0646
1-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1005 |  |  | 0 |  |  | 0.0613 |  | 120 |  | 10.5 |  | 9
2-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0919 |  |  | 0 |  |  | 0.0583 |  | 10 |  | 10.4 |  | 9
3-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0883 |  |  | 0 |  |  | 0.0566 |  | 106 |  | 10.5 |  | 9
4-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0881 |  |  | 0 |  |  | 0.0542 |  | 105 |  | 10.5 |  | 9
5-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0789 |  |  | 0 |  |  | 0.0539 |  | 105 |  | 10.5 |  | 9
6-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0859 |  |  | 0 |  |  | 0.0566 |  | 115 |  | 10.6 |  | 9
7-00 |  |  | 0 |  |  | 0.115 |  |  | 0 |  |  | 0.0562 |  | 125 |  | 10.5 |  | 9
8-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1331 |  |  | 0 |  |  | 0.0621 |  | 125 |  | 10.5 |  | 9
9-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1535 |  |  | 0 |  |  | 0.0721 |  | 142 |  | 10.4 |  | 9
10-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1656 |  |  | 0 |  |  | 0.0756 |  | 147 |  | 10.4 |  | 9
11-00 |  |  | 0 |  |  | 0.161 |  |  | 0 |  |  | 0.069 |  | 159 |  | 10.5 |  | 9
12-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1463 |  |  | 0 |  |  | 0.0723 |  | 148 |  | 10.6 |  | 9
13-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1526 |  |  | 0 |  |  | 0.0741 |  | 145 |  | 10.5 |  | 9
14-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1661 |  |  | 0 |  |  | 0.0755 |  | 143 |  | 10.5 |  | 9
15-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1687 |  |  | 0 |  |  | 0.0742 |  | 150 |  | 10.5 |  | 9
16-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1556 |  |  | 0 |  |  | 0.0679 |  | 148 |  | 10.5 |  | 9
17-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1432 |  |  | 0 |  |  | 0.0612 |  | 144 |  | 10.5 |  | 9
18-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1371 |  |  | 0 |  |  | 0.0597 |  | 140 |  | 10.5 |  | 9
19-00 |  |  | 0 |  |  | 0.139 |  |  | 0 |  |  | 0.068 |  | 138 |  | 10.5 |  | 9
20-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1436 |  |  | 0 |  |  | 0.0666 |  | 138 |  | 10.5 |  | 9
21-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1435 |  |  | 0 |  |  | 0.0585 |  | 137 |  | 10.5 |  | 9
22-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1428 |  |  | 0 |  |  | 0.059 |  | 122 |  | 10.5 |  | 9
23-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1333 |  |  | 0 |  |  | 0.0626 |  | 112 |  | 10.5 |  | 9
24-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1116 |  |  | 0 |  |  | 0.0645 |  | 99 |  | 10.6 |  | 9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0 |  |  | 0.7817 |  |  | 0 |  |  | 0.4592
| с 8 до 16 час. |  | 0 |  |  | 1.2694 |  |  | 0 |  |  | 0.5807
| с 16 до 24 час. |  | 0 |  |  | 1.0941 |  |  | 0 |  |  | 0.5001
| с 0 до 24 час. |  | 0 |  |  | 37742.4 |  |  | 0 |  |  | 18480
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 19 июня 2024г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [5 empty] | 0.1059 | [5 empty] | 0.0681
1-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1021 |  |  | 0 |  |  | 0.0689 |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
2-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0983 |  |  | 0 |  |  | 0.068 |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
3-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0906 |  |  | 0 |  |  | 0.0665 |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
4-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0912 |  |  | 0 |  |  | 0.0653 |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
5-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0828 |  |  | 0 |  |  | 0.0595 |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
6-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0822 |  |  | 0 |  |  | 0.0588 |  | 60 |  | 10.5 |  | 8 | 8
7-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1006 |  |  | 0 |  |  | 0.0631 |  | 70 |  | 10.5 |  | 8 | 8
8-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1186 |  |  | 0 |  |  | 0.0613 |  | 70 |  | 10.5 |  | 8 | 8
9-00 |  |  | 0 |  |  | 0.133 |  |  | 0 |  |  | 0.0621 |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
10-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1423 |  |  | 0 |  |  | 0.0682 |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
11-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1444 |  |  | 0 |  |  | 0.0755 |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
12-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1367 |  |  | 0 |  |  | 0.0746 |  | 80 |  | 10.5 |  | 8 | 8
13-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1349 |  |  | 0 |  |  | 0.0757 |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
14-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1344 |  |  | 0 |  |  | 0.0725 |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
15-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1341 |  |  | 0 |  |  | 0.0733 |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
16-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1388 |  |  | 0 |  |  | 0.0769 |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
17-00 |  |  | 0 |  |  | 0.128 |  |  | 0 |  |  | 0.0732 |  | 75 |  | 10.5 |  | 8 | 8
18-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1245 |  |  | 0 |  |  | 0.0716 |  | 65 |  | 10.5 |  | 8 | 8
19-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1208 |  |  | 0 |  |  | 0.0676 |  | 53 |  | 10.5 |  | 8 | 8
20-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1215 |  |  | 0 |  |  | 0.0686 |  | 48 |  | 10.5 |  | 8 | 8
21-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1172 |  |  | 0 |  |  | 0.0717 |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
22-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1141 |  |  | 0 |  |  | 0.0659 |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
23-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1183 |  |  | 0 |  |  | 0.0645 |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
24-00 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 37 |  | 10.5 |  | 8 | 8
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0 | с 0 до 8 час. |  | 0.7664 | с 0 до 8 час. |  | 0 | с 0 до 8 час. |  | 0.5114 |  | с 0 до 8 час.
| с 8 до 16 час. |  | 0 | с 8 до 16 час. |  | 1.0986 | с 8 до 16 час. |  | 0 | с 8 до 16 час. |  | 0.5788 |  | с 8 до 16 час.
| с 16 до 24 час. |  | 0 | с 16 до 24 час. |  | 0.8444 | с 16 до 24 час. |  | 0 | с 16 до 24 час. |  | 0.4831 |  | с 16 до 24 час.
| с 0 до 24 час. |  | 0 | с 0 до 24 час. |  | 21675.2 | с 0 до 24 час. |  | 0 | с 0 до 24 час. |  | 12586.4 |  | с 0 до 24 час.
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 19июня 2024г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522 |  | Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0488 |  |  | 0 |  |  | 0.0293 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
2-00 |  |  | 0.0497 |  |  | 0 |  |  | 0.029 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
3-00 |  |  | 0.048 |  |  | 0 |  |  | 0.0276 |  |  | 0 |  |  | 65 |  | 10.5 | 9
4-00 |  |  | 0.0481 |  |  | 0 |  |  | 0.0271 |  |  | 0 |  |  | 45 |  | 10.4 | 9
5-00 |  |  | 0.044 |  |  | 0 |  |  | 0.0256 |  |  | 0 |  |  | 45 |  | 10.4 | 9
6-00 |  |  | 0.0517 |  |  | 0 |  |  | 0.026 |  |  | 0 |  |  | 45 |  | 10.4 | 9
7-00 |  |  | 0.0791 |  |  | 0 |  |  | 0.0298 |  |  | 0 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
8-00 |  |  | 0.0919 |  |  | 0 |  |  | 0.0342 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
9-00 |  |  | 0.105 |  |  | 0 |  |  | 0.0425 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
10-00 |  |  | 0.0975 |  |  | 0 |  |  | 0.0474 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
11-00 |  |  | 0.0913 |  |  | 0 |  |  | 0.0474 |  |  | 0 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
12-00 |  |  | 0.0917 |  |  | 0 |  |  | 0.0491 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
13-00 |  |  | 0.0908 |  |  | 0 |  |  | 0.0434 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
14-00 |  |  | 0.0879 |  |  | 0 |  |  | 0.0462 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
15-00 |  |  | 0.0837 |  |  | 0 |  |  | 0.0426 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
16-00 |  |  | 0.0861 |  |  | 0 |  |  | 0.045 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
17-00 |  |  | 0.0802 |  |  | 0 |  |  | 0.0396 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
18-00 |  |  | 0.0765 |  |  | 0 |  |  | 0.037 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
19-00 |  |  | 0.0729 |  |  | 0 |  |  | 0.0348 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
20-00 |  |  | 0.0751 |  |  | 0 |  |  | 0.039 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
21-00 |  |  | 0.0748 |  |  | 0 |  |  | 0.0349 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
22-00 |  |  | 0.0754 |  |  | 0 |  |  | 0.0319 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.3 | 9
23-00 |  |  | 0.0628 |  |  | 0 |  |  | 0.0329 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
24-00 |  |  | 0.0503 |  |  | 0 |  |  | 0.0301 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
Расход эл.энергии |  |  | 0.4613 |  |  | 0 |  |  | 0.2286 |  |  | 0
|  |  | 0.734 |  |  | 0 |  |  | 0.3636 |  |  | 0
|  |  | 0.568 |  |  | 0 |  |  | 0.2802 |  |  | 0
|  |  | 14106.4 |  |  | 0 |  |  | 6979.2 |  |  | 0
|  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
ПС 110кВ Явас
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 37742.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 37344.9
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 397.5
Небаланс ПС, % |  |  | 1.0532
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1687
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0789
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 37742.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1572.6
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 9321.8731
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.6778e-05
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Трусов Ю.Е
Чиняев А.А
ПС 110кВ Ударный
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 21675.2
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 22828.9
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -1153.7
Небаланс ПС, % |  |  | -5.3227
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1444
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0822
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 21675.2
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 903.1333
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 6254.386
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.2921e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
Чиняев А.А
ПС 110кВ Сосновка
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 15030.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 14137.8
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 892.6
Небаланс ПС, % |  |  | 5.9386
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.105
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.044
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 15030.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 626.2667
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 5964.4444
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 1.6667e-05
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Трусов Ю.Е
Чиняев А.А

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС110/10 |  |  | Потьма тяговая
за 19 июня 2024 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 1317230290 | Счетчик № |  | 1317230290 |  |  | Счетчик № |  | 1317230284 | Счетчик № |  | 1317230284 |  |  | Счетчик № |  | 1317230298 | Счетчик № |  | 1317230298 |  |  | Счетчик № |  | 1317230286 | Счетчик № |  | 1317230286 |  |  | Счетчик № |  | 1324200057 | Счетчик № |  | 1324200057
| Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 600/5 | Тр-ры тока |  | 600/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.1363 |  |  | 0.0848 |  | 47 |  |  | 0.064 |  |  | 0.0393 | 10.5 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0047 | 10.5 | 25
2-00 |  |  | 0.1246 |  |  | 0.0785 |  | 47 |  |  | 0.0581 |  |  | 0.0392 | 10.4 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0047 | 10.4 | 25
3-00 |  |  | 0.1196 |  |  | 0.0726 |  | 40 |  |  | 0.0559 |  |  | 0.039 | 10.5 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0045 | 10.5 | 26
4-00 |  |  | 0.1124 |  |  | 0.071 |  | 40 |  |  | 0.0628 |  |  | 0.0373 | 10.5 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0012 |  |  | 0.0044 | 10.5 | 25
5-00 |  |  | 0.0997 |  |  | 0.071 |  | 40 |  |  | 0.057 |  |  | 0.0327 | 10.5 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0044 | 10.5 | 25
6-00 |  |  | 0.1166 |  |  | 0.0712 |  | 45 |  |  | 0.0534 |  |  | 0.0317 | 10.6 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0043 | 10.6 | 25
7-00 |  |  | 0.1557 |  |  | 0.0741 |  | 52 |  |  | 0.0717 |  |  | 0.0342 | 10.5 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0043 | 10.5 | 25
8-00 |  |  | 0.1774 |  |  | 0.0738 |  | 60 |  |  | 0.0869 |  |  | 0.0338 | 10.5 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.004 | 10.5 | 25
9-00 |  |  | 0.2009 |  |  | 0.0808 |  | 63 |  |  | 0.1003 |  |  | 0.0386 | 10.4 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0068 |  |  | 0.0041 | 10.4 | 29
10-00 |  |  | 0.2091 |  |  | 0.0865 |  | 68 |  |  | 0.1013 |  |  | 0.0465 | 10.4 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0214 |  |  | 0.0115 | 10.4 | 29
11-00 |  |  | 0.1968 |  |  | 0.0866 |  | 65 |  |  | 0.1055 |  |  | 0.049 | 10.5 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0187 |  |  | 0.0136 | 10.5 | 34
12-00 |  |  | 0.1856 |  |  | 0.08 |  | 63 |  |  | 0.0907 |  |  | 0.0459 | 10.6 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0153 |  |  | 0.0113 | 10.6 | 30
13-00 |  |  | 0.2013 |  |  | 0.0899 |  | 63 |  |  | 0.0945 |  |  | 0.0427 | 10.5 | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0089 |  |  | 0.0111 | 10.5 | 30
14-00 |  |  | 0.2179 |  |  | 0.0939 |  | 62 |  |  | 0.105 |  |  | 0.0431 | 10.5 | 49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0078 |  |  | 0.0098 | 10.5 | 32
15-00 |  |  | 0.216 |  |  | 0.0916 |  | 60 |  |  | 0.1141 |  |  | 0.0484 | 10.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0079 |  |  | 0.0103 | 10.5 | 35
16-00 |  |  | 0.2029 |  |  | 0.0899 |  | 63 |  |  | 0.0998 |  |  | 0.0474 | 10.5 | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0086 |  |  | 0.0102 | 10.5 | 32
17-00 |  |  | 0.1888 |  |  | 0.0813 |  | 63 |  |  | 0.0899 |  |  | 0.0442 | 10.5 | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0075 |  |  | 0.0097 | 10.5 | 29
18-00 |  |  | 0.1833 |  |  | 0.0773 |  | 60 |  |  | 0.0864 |  |  | 0.0382 | 10.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0056 | 10.5 | 25
19-00 |  |  | 0.1915 |  |  | 0.0811 |  | 62 |  |  | 0.0847 |  |  | 0.0338 | 10.5 | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.004 | 10.5 | 23
20-00 |  |  | 0.2016 |  |  | 0.0934 |  | 60 |  |  | 0.0843 |  |  | 0.0368 | 10.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0012 |  |  | 0.0048 | 10.5 | 23
21-00 |  |  | 0.2025 |  |  | 0.0909 |  | 60 |  |  | 0.0832 |  |  | 0.0374 | 10.5 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0046 | 10.5 | 17
22-00 |  |  | 0.2047 |  |  | 0.0797 |  | 54 |  |  | 0.0797 |  |  | 0.0331 | 10.5 | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.0038 | 10.5 | 15
23-00 |  |  | 0.1878 |  |  | 0.0801 |  | 48 |  |  | 0.0779 |  |  | 0.0329 | 10.5 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0044 | 10.5 | 16
24-00 |  |  | 0.1536 |  |  | 0.0829 |  | 40 |  |  | 0.0695 |  |  | 0.037 | 10.6 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0049 | 10.6 | 17
Расход эл. энергии |  |  | 6253.8 |  |  | 3582 |  |  |  |  | 3058.8 |  |  | 1723.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 26.4 |  |  | 105.9
| с 8 до 16 час. |  | 9783 |  |  | 4195.2 |  |  |  |  | 4867.2 |  |  | 2169.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 286.2 |  |  | 245.7
| с 16 до 24 час. |  | 9082.8 |  |  | 4000.2 |  |  |  |  | 3933.6 |  |  | 1760.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 53.1 |  |  | 125.4
| с 0 до 24 час. |  | 25119.6 |  |  | 11777.4 |  |  |  |  | 11859.6 |  |  | 5653.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 365.7 |  |  | 477
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС 110/10 |  |  | Ударный |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питанияПС 110/10 кВ |  |  | Потьма тяговая
за 19 июня 2024 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра,А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 0604100246 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 0604100282
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [22 empty] | 10.5
1-00 |  |  | 0.0871 |  |  | 0.0688 |  | 30 |  |  | 0.0139 |  |  | 0.0076 |  | 12 |  |  | 0.0575 |  |  | 0.029 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0247 |  | 0 | 0.0144 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.066 |  | 0 | 0.0423 | 10.5 | 20
2-00 |  |  | 0.0855 |  |  | 0.0657 |  | 30 |  |  | 0.0157 |  |  | 0.0077 |  | 12 |  |  | 0.0568 |  |  | 0.0297 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0225 |  | 0 | 0.0147 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0613 |  | 0 | 0.0434 | 10.5 | 20
3-00 |  |  | 0.0795 |  |  | 0.0654 |  | 30 |  |  | 0.015 |  |  | 0.0077 |  | 12 |  |  | 0.0549 |  |  | 0.0292 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0219 |  | 0 | 0.0145 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0546 |  | 0 | 0.0416 | 10.5 | 20
4-00 |  |  | 0.0766 |  |  | 0.065 |  | 30 |  |  | 0.015 |  |  | 0.0075 |  | 12 |  |  | 0.0532 |  |  | 0.0287 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0212 |  | 0 | 0.0143 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0532 |  | 0 | 0.0406 | 10.5 | 20
5-00 |  |  | 0.0719 |  |  | 0.063 |  | 30 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.0074 |  | 12 |  |  | 0.0479 |  |  | 0.0255 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0226 |  | 0 | 0.0138 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0525 |  | 0 | 0.0398 | 10.5 | 20
6-00 |  |  | 0.0571 |  |  | 0.0527 |  | 30 |  |  | 0.014 |  |  | 0.0076 |  | 12 |  |  | 0.0415 |  |  | 0.023 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0197 |  | 0 | 0.0138 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0565 |  | 0 | 0.0401 | 10.5 | 20
7-00 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0563 |  | 35 |  |  | 0.0176 |  |  | 0.008 |  | 15 |  |  | 0.0335 |  |  | 0.0216 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0235 |  | 0 | 0.0153 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0577 |  | 0 | 0.0404 | 10.5 | 20
8-00 |  |  | 0.0951 |  |  | 0.0586 |  | 35 |  |  | 0.0209 |  |  | 0.009 |  | 15 |  |  | 0.0388 |  |  | 0.0217 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0335 |  | 0 | 0.0159 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0629 |  | 0 | 0.0393 | 10.5 | 20
9-00 |  |  | 0.1027 |  |  | 0.0557 |  | 40 |  |  | 0.0201 |  |  | 0.0089 |  | 20 |  |  | 0.0526 |  |  | 0.0212 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0353 |  | 0 | 0.0139 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0771 |  | 0 | 0.0402 | 10.5 | 20
10-00 |  |  | 0.1152 |  |  | 0.0581 |  | 40 |  |  | 0.0255 |  |  | 0.0085 |  | 20 |  |  | 0.0614 |  |  | 0.0237 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0385 |  | 0 | 0.0167 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.081 |  | 0 | 0.0392 | 10.5 | 20
11-00 |  |  | 0.1286 |  |  | 0.0637 |  | 40 |  |  | 0.0195 |  |  | 0.0077 |  | 20 |  |  | 0.0624 |  |  | 0.0249 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0408 |  | 0 | 0.0268 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.087 |  | 0 | 0.041 | 10.5 | 20
12-00 |  |  | 0.1253 |  |  | 0.0704 |  | 40 |  |  | 0.018 |  |  | 0.0075 |  | 20 |  |  | 0.0645 |  |  | 0.0256 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0395 |  | 0 | 0.026 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0871 |  | 0 | 0.0433 | 10.4 | 20
13-00 |  |  | 0.1158 |  |  | 0.069 |  | 40 |  |  | 0.0185 |  |  | 0.0074 |  | 15 |  |  | 0.0627 |  |  | 0.0261 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0415 |  | 0 | 0.0258 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0825 |  | 0 | 0.0429 | 10.5 | 20
14-00 |  |  | 0.114 |  |  | 0.0728 |  | 40 |  |  | 0.0177 |  |  | 0.0079 |  | 15 |  |  | 0.0612 |  |  | 0.0249 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0376 |  | 0 | 0.0207 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0845 |  | 0 | 0.0451 | 10.5 | 20
15-00 |  |  | 0.1153 |  |  | 0.0662 |  | 40 |  |  | 0.0196 |  |  | 0.0074 |  | 15 |  |  | 0.0603 |  |  | 0.0247 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0414 |  | 0 | 0.0277 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0793 |  | 0 | 0.0428 | 10.5 | 20
16-00 |  |  | 0.1305 |  |  | 0.0676 |  | 40 |  |  | 0.0185 |  |  | 0.0072 |  | 15 |  |  | 0.0524 |  |  | 0.024 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0388 |  | 0 | 0.0264 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0794 |  | 0 | 0.0425 | 10.5 | 20
17-00 |  |  | 0.1318 |  |  | 0.0736 |  | 40 |  |  | 0.0155 |  |  | 0.0074 |  | 15 |  |  | 0.0506 |  |  | 0.0247 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0401 |  | 0 | 0.0276 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0834 |  | 0 | 0.043 | 10.5 | 20
18-00 |  |  | 0.1167 |  |  | 0.072 |  | 30 |  |  | 0.013 |  |  | 0.0067 |  | 15 |  |  | 0.0481 |  |  | 0.0222 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0396 |  | 0 | 0.0209 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0814 |  | 0 | 0.0424 | 10.5 | 20
19-00 |  |  | 0.1078 |  |  | 0.0697 |  | 20 |  |  | 0.0128 |  |  | 0.007 |  | 15 |  |  | 0.0494 |  |  | 0.0229 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0414 |  | 0 | 0.0212 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0804 |  | 0 | 0.0448 | 10.5 | 20
20-00 |  |  | 0.0941 |  |  | 0.0575 |  | 20 |  |  | 0.0165 |  |  | 0.0072 |  | 13 |  |  | 0.0507 |  |  | 0.0225 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0334 |  | 0 | 0.0172 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0824 |  | 0 | 0.0443 | 10.5 | 20
21-00 |  |  | 0.0999 |  |  | 0.0631 |  | 10 |  |  | 0.0156 |  |  | 0.0079 |  | 12 |  |  | 0.0503 |  |  | 0.0249 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0299 |  | 0 | 0.02 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0849 |  | 0 | 0.048 | 10.5 | 20
22-00 |  |  | 0.0997 |  |  | 0.0615 |  | 10 |  |  | 0.0138 |  |  | 0.0081 |  | 12 |  |  | 0.0492 |  |  | 0.0245 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0243 |  | 0 | 0.0173 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0826 |  | 0 | 0.0482 | 10.5 | 20
23-00 |  |  | 0.1048 |  |  | 0.0645 |  | 10 |  |  | 0.0143 |  |  | 0.007 |  | 12 |  |  | 0.0554 |  |  | 0.0241 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0222 |  | 0 | 0.0131 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0802 |  | 0 | 0.0412 | 10.5 | 20
24-00 |  |  | 0.102 |  |  | 0.0644 |  | 10 |  |  | 0.0159 |  |  | 0.007 |  | 12 |  |  | 0.059 |  |  | 0.0267 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0227 |  | 0 | 0.0141 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0741 |  | 0 | 0.0391 | 10.5 | 20
Расход эл. энергии |  |  | 1878.6 |  |  | 1486.5 |  |  |  |  | 501.2 |  |  | 250 |  |  |  |  | 1152.3 |  |  | 625.2 |  |  |  |  | 758.4 |  |  | 466.8 |  |  |  |  | 1858.8 |  |  | 1310
| с 8 до 16 час. |  | 2842.2 |  |  | 1570.5 |  |  |  |  | 629.6 |  |  | 250 |  |  |  |  | 1432.5 |  |  | 585.3 |  |  |  |  | 1253.6 |  |  | 736 |  |  |  |  | 2631.6 |  |  | 1348
| с 16 до 24 час. |  | 2570.4 |  |  | 1578.9 |  |  |  |  | 469.6 |  |  | 233.2 |  |  |  |  | 1238.1 |  |  | 577.5 |  |  |  |  | 1014.4 |  |  | 605.6 |  |  |  |  | 2597.6 |  |  | 1404
| с 0 до 24 час. |  | 7291.2 |  |  | 4635.9 |  |  |  |  | 1600.4 |  |  | 733.2 |  |  |  |  | 3822.9 |  |  | 1788 |  |  |  |  | 3026.4 |  |  | 1808.4 |  |  |  |  | 7088 |  |  | 4062
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС-110/10 |  |  | Сосновка |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма |  |  | Потьма тяговая
за 19 июня 2024г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 1121800081 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 1121200074 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 1121200481 | Счетчик № |  | 1121200481 |  |  | Счетчик № |  | 1121200497 | Счетчик № |  | 1121200497
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0213 |  |  | 0.0115 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0266 |  |  | 0.0139 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0591 |  |  | 0.0326 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0237 |  | 0 | 0.0186 | 10.4 | 15
2-00 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0114 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0267 |  |  | 0.0137 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0535 |  |  | 0.0315 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0236 |  | 0 | 0.0193 | 10.5 | 15
3-00 |  |  | 0.0287 |  |  | 0.0111 | 10.5 | 20 |  |  | 0.028 |  |  | 0.0137 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0507 |  |  | 0.0305 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.021 |  | 0 | 0.017 | 10.5 | 15
4-00 |  |  | 0.0226 |  |  | 0.0104 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0311 |  |  | 0.0136 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0536 |  |  | 0.03 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0212 |  | 0 | 0.0169 | 10.4 | 15
5-00 |  |  | 0.0219 |  |  | 0.012 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0257 |  |  | 0.0121 | 10.4 | 10 |  |  | 0.048 |  |  | 0.0248 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0218 |  | 0 | 0.0176 | 10.4 | 15
6-00 |  |  | 0.0299 |  |  | 0.0138 | 10.4 | 10 |  |  | 0.032 |  |  | 0.0124 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0534 |  |  | 0.0246 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0239 |  | 0 | 0.0169 | 10.4 | 15
7-00 |  |  | 0.0563 |  |  | 0.0177 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0589 |  |  | 0.016 | 10.5 | 10 |  |  | 0.067 |  |  | 0.0257 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0288 |  | 0 | 0.017 | 10.5 | 15
8-00 |  |  | 0.0675 |  |  | 0.0214 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0626 |  |  | 0.0205 | 10.5 | 10 |  |  | 0.082 |  |  | 0.0287 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0347 |  | 0 | 0.0182 | 10.5 | 10
9-00 |  |  | 0.0808 |  |  | 0.0332 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0758 |  |  | 0.0234 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0901 |  |  | 0.0374 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0327 |  | 0 | 0.0167 | 10.4 | 10
10-00 |  |  | 0.0763 |  |  | 0.0433 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0707 |  |  | 0.0263 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0788 |  |  | 0.037 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0349 |  | 0 | 0.0179 | 10.5 | 10
11-00 |  |  | 0.068 |  |  | 0.0421 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0661 |  |  | 0.0271 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0775 |  |  | 0.0382 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.033 |  | 0 | 0.0169 | 10.5 | 10
12-00 |  |  | 0.0648 |  |  | 0.0442 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0632 |  |  | 0.0292 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0793 |  |  | 0.0358 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0374 |  | 0 | 0.0195 | 10.4 | 10
13-00 |  |  | 0.0639 |  |  | 0.0369 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0635 |  |  | 0.0253 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0789 |  |  | 0.0323 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0363 |  | 0 | 0.0187 | 10.5 | 10
14-00 |  |  | 0.0544 |  |  | 0.0423 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0661 |  |  | 0.0227 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0764 |  |  | 0.0372 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0385 |  | 0 | 0.0196 | 10.5 | 10
15-00 |  |  | 0.051 |  |  | 0.04 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0598 |  |  | 0.0194 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0785 |  |  | 0.0355 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0344 |  | 0 | 0.0173 | 10.4 | 10
16-00 |  |  | 0.0546 |  |  | 0.0398 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0647 |  |  | 0.022 | 10.5 | 10 |  |  | 0.072 |  |  | 0.0361 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0385 |  | 0 | 0.0202 | 10.5 | 10
17-00 |  |  | 0.0503 |  |  | 0.036 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0587 |  |  | 0.0203 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0691 |  |  | 0.0294 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0358 |  | 0 | 0.0182 | 10.4 | 10
18-00 |  |  | 0.0463 |  |  | 0.0259 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0506 |  |  | 0.0204 | 10.5 | 10 |  |  | 0.069 |  |  | 0.0303 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0379 |  | 0 | 0.0204 | 10.5 | 10
19-00 |  |  | 0.0515 |  |  | 0.0228 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0411 |  |  | 0.0199 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0674 |  |  | 0.0286 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0351 |  | 0 | 0.0194 | 10.5 | 10
20-00 |  |  | 0.052 |  |  | 0.0268 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0233 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0629 |  |  | 0.0299 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0357 |  | 0 | 0.0222 | 10.4 | 10
21-00 |  |  | 0.0547 |  |  | 0.0252 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0443 |  |  | 0.0172 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0692 |  |  | 0.029 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0324 |  | 0 | 0.0196 | 10.5 | 10
22-00 |  |  | 0.0489 |  |  | 0.0201 | 10.3 | 15 |  |  | 0.0388 |  |  | 0.0147 | 10.3 | 10 |  |  | 0.0764 |  |  | 0.0304 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0365 |  | 0 | 0.018 | 10.3 | 10
23-00 |  |  | 0.0323 |  |  | 0.0169 | 10.4 | 15 |  |  | 0.038 |  |  | 0.0203 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0665 |  |  | 0.031 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0312 |  | 0 | 0.0178 | 10.4 | 10
24-00 |  |  | 0.023 |  |  | 0.012 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0266 |  |  | 0.0145 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0586 |  |  | 0.0332 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0263 |  | 0 | 0.0191 | 10.5 | 10
Расход эл. энергии |  |  | 829.8 |  |  | 327.9 |  |  |  |  | 874.8 |  |  | 347.7 |  |  |  |  | 1401.9 |  |  | 685.2 |  |  |  |  | 596.1 |  |  | 424.5
| с 8 до 16 час. |  | 1541.4 |  |  | 965.4 |  |  |  |  | 1589.7 |  |  | 586.2 |  |  |  |  | 1894.5 |  |  | 868.5 |  |  |  |  | 857.1 |  |  | 440.4
| с 16 до 24 час. |  | 1077 |  |  | 557.1 |  |  |  |  | 1045.5 |  |  | 451.8 |  |  |  |  | 1617.3 |  |  | 725.4 |  |  |  |  | 812.7 |  |  | 464.1
| с 0 до 24 час. |  | 3448.2 |  |  | 1850.4 |  |  |  |  | 3510 |  |  | 1385.7 |  |  |  |  | 4913.7 |  |  | 2279.1 |  |  |  |  | 2265.9 |  |  | 1329
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/