Техническое задание

На выполнение инженерно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы  по объекту: «Строительство ВЛ 10 кВ  р.п. Умет, ул. Молодежная»

1.  Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

­Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

­Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

­   Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

-   Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

-  ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

-  Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

- Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 года N 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 года N 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

- Федеральный закон об экологической экспертизе от 23.11.1995 N 174-ФЗ.

­Правила устройства электроустановок (действующее издание);

­Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

­Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом  Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

­Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

­СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства».

­РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

­СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

­СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

­МДС 12-5.2000 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ.

-Свод правил СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10.12.2012 г. N 83/ГС).

-СП 11-105-97 «Инженерные - геологические изыскания для строительства».

-СП 11-104-97 «Инженерные - геодезические изыскания для строительства».

-СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

- Вид строительства: Новое строительство.  Разрешение на строительство требуется.

- Стадийность проектирования:

-Инженерные изыскания.

-Проектно-сметная документация.

-Получение положительного заключения экспертизы

4. Вид проектирование – индивидуальное.

5. Источник финансирования- собственные средства.

6.  Характеристика   проектируемого объекта:

Объект – линейный.

Проектируемый объект- ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах с подвеской провода марки СИП-3 1*70.

Протяженность – 0,5 км.

Центр питания –ТПС-110/10 «Теплый Стан», ячейка №10.

Передаваемая мощность- 250 кВА

Номинальное напряжение -10 кВ.

Количество цепей-одноцепная.

Район по количеству грозовых часов в году -40-60 часов.

Район по степени загрязненности атмосферы-1 степень.

Район по ветровому давлению и гололеду – 3.

Наличие переходов через естественные и искусственные   преграды-нет.

Число часов использования максимума нагрузки- 1460 часов

ВЛ предусмотреть на стойках СВ-110, провод ВЛ предусмотреть марки СИП -3 1*70.

7.  Данные о местоположении и границах площадки строительства: ул. Молодежная, п. Умет Зубово-Полянского района Республики Мордовия. Территория застроенная.   Земельный участок находится в кадастровом квартале 13:08:0404001.

8. Данные о ранее выполненных инженерных изысканиях: изыскания не проводились.

9. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изыскания для строительства: в соответствии с требованиями   нормативных документов в области инженерных изысканий, проектной деятельности, проведения экспертизы, природоохранной и строительной деятельности, техническим регламентам.

10. Требования к инженерно-геологическим изысканиям:

Необходимо:

- определить физико-математические и химические характеристики грунтов в основании трассы ВЛ-10 кВ.

- указать расчетное и удельное электрическое сопротивления грунтов

- указать горизонт грунтовых вод и горизонт высоких вод на период изыскания, дать прогноз сезонных колебаний уровней.

- указать глубину промерзания и пучинистые свойства грунтов.

- привести сведения об агрессивности грунтов, поверхностных и подземных вод к бетонным и железобетонным и стальным конструкциям.

- выявить неблагоприятные для строительства явления и процессы: водная и береговая эрозия, оползни, размыв, подтопляемость и т.д.

11. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям:

- масштаб 1:500, сечение рельефа-0,5 м, для построения вертикального профиля: масштаб по горизонтали - 1:500, масштаб по вертикали – 1:100.  ширина съемки – не более 20-30 м, система высот- Балтийская, система координат-СК-13.

- на инженерно-топографических планах отразить: наличие существующих зданий и сооружений, фундаментов под опоры, проездов, подземных и надземных инженерных сетей, и коммуникаций с указанием назначения, границы существующих зеленых насаждений и их характеристику, отразить наличие красных линий, границ землеотводов хозяйствующих субъектов, с указанием кадастровых номеров земельных участков, их назначения и наименований хозяйствующих субъектов, санитарных зон и зон благоустройства. Указать высоты сооружений и инженерных сетей находящихся в границах инженерно-топографических планов, номера опор и обозначения ВЛ, нанесенные на опорах, существующих ВЛ, а также тип проводов (СИП или неизолированный) и материал стоек ВЛ (дерево или ж/б).

- выполнить сверку и согласование инженерно-топографических планов со всеми заинтересованными организациями и владельцами инженерных сетей.

12. Требования к инженерно-экологическим изысканиям

- произвести   микробиологические, санитарно-паразитологические и химические исследования почвы.

- химический анализ воды.

- радиационное обследование внешнего гамма излучения.

- оценка потенциальной радоноопасности территории, замер шума и электромагнитных полей, содержание в воздухе загрязняющих веществ.

- оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду

- рекомендации мероприятий, направленных на минимизацию отрицательного воздействия при строительстве объекта.

13. Требования к проектно-сметной документации:

Сметы составляются в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих норм с индексом пересчета в текущие цены.

14. Требования к проведению экспертизы: негосударственная экспертиза проектной документации со сметой и результатов инженерных изысканий.

16.  Требования к объему документации:

Проектно-сметная документация, отчеты по результатам инженерных изысканий, положительное заключение экспертизы выдается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе. Кроме того, смета, проектная и рабочая документация выдаются Заказчику в электронном виде в «Exel», «pdf» или «Word».

17. Сроки выполнения работ (включая получение положительного заключения экспертизы):

30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора.

18. Прочие условия

Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

Исполнитель должен иметь соответствующую разрешительную документацию на выполнение видов деятельности в рамках договора, а именно действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное саморегулируемой организацией, на выполнение работ, предусмотренных Техническим заданием.

Привлечение субподрядных организаций допускается, при этом субподрядчик должен иметь должен иметь действующее свидетельство о допуске работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией, на выполнение работ, предусмотренных Техническим заданием.

Приложение №1 – Смета на инженерно-геодезические изыскания.

Приложение №2 – Смета на инженерно-геологические изыскания.

Приложение №3 – Смета на инженерно- экологические изыскания.

Приложение №4 – Смета на проектные и предпроектные работы.

Приложение №5 – Смета на получение положительного заключения экспертизы.

Приложение №6—Сводная смета.

Генеральный директор

ООО «Электротеплосеть»                                                                                     Сурдин А.Б.