ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАМЕНА ПРИБОРА УЧЕТА (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА (НАПРЯЖЕНИЯ) ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ООО «ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ»

Круг заявителей: Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Определяется на основании предварительного обследования.

Условия оказания услуги (процесса): Наличие технической и физической возможности оказания услуги, заключение заявителем договора на оказание услуги, оплата заявителем услуги.

Результат оказания услуги (процесса): Замена прибора учёта (измерительных трансформаторов тока (напряжения), измерительного комплекса) электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): В течение 35 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение заявителя | Подача заявки | Очное/заочное | - | Приказ Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов" |
| 2 | Предварительное обследование | Определение объёма работ и необходимых материалов/Наличие обращения заявителя, необходимых документов | Очное | В течение 10 рабочих дней со дня получения заявления |  |
| 3 | Заключение договора на оказание услуги | Заключение с заявителем договора на оказание услуги/Наличие обращения заявителя, необходимых документов, технической и физической возможности оказания услуги | Очное | В течение 15 рабочих дней со дня проведения осмотра |  |
| 3 | Замена прибора учёта (измерительного комплекса) электрической энергии. | Демонтаж старого и установка нового прибора учёта (измерительных трансформаторов тока (напряжения), измерительного комплекса) электрической энергии/Наличие технической и физической возможности оказания услуги, заключение заявителем договора на оказание услуги, оплата заявителем услуги | Очное | В течение 10 рабочих дней |  |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Номер телефона ООО «Электротеплосеть»: 8 (83458) 2-21-29

Адрес электронной почты ООО «Электротеплосеть»: elektrotszbv@mail.ru