|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Электротеплосеть» ___________________ А.Б. Сурдин «25» августа 2015 г. |
| --- | --- |

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ЗАКУПКИ (ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ПО РЕМОНТУ И ПРОВЕРКЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПС-110/10,  ПС -35/10

Зубова  Поляна 2015

| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Наименование Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» |
| 2.2. | Почтовый и юридический адрес Заказчика | 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 а |
| 2.3. | Банковские реквизиты Заказчика | р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России к/с 30101810100000000615 БИК 048952615 ИНН 1308082103, КПП 130801001 ОГРН 104130205360 ОКПО 71747240, ОКВЭД – 40.10.2 |
| 2.4. | Руководитель Заказчика | Генеральный директор – Сурдин Алексей Борисович (действует на основании Устава), тел.: (83458) 2-22-10, факс: (83458) 2-22-10 |
| 2.5. | Ответственный исполнитель по организационным вопросам | Бухгалтер Большакова Наталья Васильевна, тел.: (83458) 2-19-91, факс: (83458) 2-22-10, эл. почта: elektrotszpv@mail.ru |
| 2.6. | Предмет запроса котировок | Выполнение работ по ремонту и проверке высоковольтного оборудования на ПС-110/10, ПС-35/10 |
| 2.7. | Наименование Продукции, количество, количество лотов | Подряд на выполнение работ по ремонту и проверке высоковольтного оборудования на ПС-110/10-3 шт., ПС-35/10-1 шт., количество лотов -1 лот. |
| 2.8. | Место выполнения подрядных работ | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Явас- ПС-110/10, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Ударный, ПС-110/10, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Сосновка, ПС-110/10, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Выша, ПС-35/10; |
| 2.9. | Начальная (максимальная) цена договора | В соответствии с условиями договора |
| 2.10. | Валюта расчета и платежей | Российский рубль |
| 2.11. | Финансирование | Собственные средства Заказчика |
| 2.12. | Порядок оплаты | В соответствии с условиями договора |
| 2.13. | Порядок формирования цены договора | В соответствии с условиями договора |
| 2.14. | Срок выполнения работ | В течение 6-ти (шести) календарных дней с даты подписания договора |
| 2.15. | Гарантия качества | В соответствии с условиями договора |
| 2.16 | Требования к выполнению работ | В соответствии с условиями договора |
| 2.17. | Требования к Участникам | Не требуется |
| 2.18. | Критерии оценки заявок на участие в закупочной процедуре | Не требуется |
| 2.19. | Обеспечение заявки на участие в запросе котировок | Не предусмотрено. |
| 2.20. | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Не предусмотрено. |
| 2.21. | Сроки предоставления заявок | Не предусмотрено. |
| 2.25. | Порядок предоставления Участникам разъяснений положений закупочной документации | Не предусмотрено. |

ДОГОВОР  ПОДРЯДА №1

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ПО РЕМОНТУ И ПРОВЕРКЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ПС-110/10, ПС-35/10

р. п. Зубова Поляна                                                                                          «25»   августа 2015 года

Гражданин  Тараскин Николай Иванович, 15.05.1943 г.р. паспорт серии 89 02 № 515955, выданный  Краснослободским РОВД Республики Мордовия, проживающий по адресу: г. Краснослободск, ул. Калинина, д. 32 кв.3,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сурдина Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ГК РФ, заключили настоящий  договор (далее-договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим  заданием

Заказчика (Приложения №1)   выполнить  работы  по ремонту и проверке высоковольтного оборудования ПС-110/10   в  п. Явас, п. Сосновка, п. Ударный, и ПС-35/10   в  п. Выша  Зубово- Полянского района  Республики Мордовии и сдать  результат Заказчику,   а  Заказчик обязуется создать нормальные условия для выполнения работ, принять результат  и  оплатить  его в порядке, предусмотренном   Договором.

1.2.  Подрядчик выполняет работы  собственными силами и собственным инструментом,  с

применением материала Заказчика.

1.3.  Все виды  проверок и измерений должны проводиться в присутствии представителя Заказчика.

1.4. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и после окончания Работы представить Заказчику отчет о расходовании материала, а также возвратить его остаток. Отчёт о расходовании Материалов должен быть подтверждён соответствующими нормами расхода и расчётами.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Договора составляет 747 127  (Семьсот сорок семь тысяч сто двадцать семь) рублей 00 копеек, согласно  Локальной смете (Приложение№2).

2.2.  Оплата  по настоящему Договору производится путем безналичных расчетов в течение 10-ти (десяти) календарных дней  с  даты исполнения Подрядчиком договорных обязательств в полном объеме, на основании выставленных счета и счета-фактуры.

2.3.Работа считается выполненной после подписания обеими сторонами акта  сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), оформлении технической документации.

2.4. Заказчик обязуется оплатить выполненную  Подрядчиком и принятую к оплате работу при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок,  установленный настоящим договором.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало работ: 26 августа 2015 г.

3.2. Окончание работ: 31 августа 2015 г.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА

4.1.Заказчик имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его оперативно – хозяйственную деятельность.

4.1.2. Привлекать специалистов, осуществляющих технический, авторский надзор, для проверки качества выполняемых работ, в том числе при сдаче-приемке работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.Принять и оплатить результаты работ, выполненных Подрядчиком в размерах  и в сроки, установленные настоящим договором.

4.3.Подрядчик обязан:

4.3.1.Выполнять работу  согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

4.3.2.Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить

свои права (требования) и /или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

4.3.3.Сдать выполненные работы Заказчику    в соответствии  со СНиП и  условиями договора  в

состоянии, позволяющем эксплуатировать объект по его назначению.

4.3.4.Гарантировать качество выполненных работ в соответствии со СНиП и условиями договора.

4.3.5.Обеспечить выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности и

электробезопасности.

4.3.6.Осуществлять сбор и вывоз строительного мусора с места выполнения работ.

4.3.7.Самостоятельно организовать производство работ на объекте.

4.3.8.После окончания работ предоставить Заказчику акт сдачи –приемки выполненных работ, технический отчет  с приложением протоколов проверок и испытания.

5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ

И ИНСТРУМЕНТОМ

5.1. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5.2. По окончанию Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан в пятидневный срок вернуть Заказчику остаток неиспользованных по настоящему Договору Материалов, а так же все полученные инструменты и оборудование с предоставлением Отчёта, предусмотренного пунктом 1.3. настоящего Договора.

6.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

6.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику в течение   трех рабочих дней  акт о фактически выполненной работе и техническую документацию.

6.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения акта о фактически выполненной работе по ремонту обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи- приемки работ или мотивированный отказ.

6.3.    Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения работ по договору является технический отчет  с приложением протоколов проверок,  испытаний  и измерений.

6.4. При наличии претензий к качеству выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик устраняет обнаруженные недостатки. Оплата выполненных работ производится после устранения недостатков.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Заказчик  за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- за задержку расчетов за выполненные работы- пени в размере 1/300  ставки рефинансирования от  суммы  неоплаты  за каждый день  просрочки, начиная с  10  дня  после подписания  акта  сдачи –приемки.

7.2.  Подрядчик  при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за несоблюдение срока  окончания  работ и сдачи  результата работ -  пени в размере  1/300  ставки рефинансирования от суммы предварительной оплаты за каждый день просрочки  до  момента фактического  исполнения обязательств;

-за задержку  устранения дефектов в работах  и/или за задержку  возмещения расходов Заказчика  на устранение указанных дефектов- пени в размере  1/300  ставки рефинансирования от стоимости некачественно выполненных работ  за каждый день просрочки  до  момента фактического  исполнения обязательств;

7.3. Уплата  пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.4. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, массовые беспорядки, гражданские войны, террористические акты и т.п.), а также принятие законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону письменно, при этом доказательством их наличия служат свидетельства, выдаваемые уполномоченными  органами. Письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.

8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, в связи с которыми она не может исполнить надлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, эта Сторона не освобождается от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из Сторон какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, задерживается, то срок, установленный настоящим Договором для выполнения соответствующего обязательства, продлевается на период времени, равный продолжительности действия обстоятельства непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, гарантийный срок  нормальной эксплуатации объектов (без аварий, инцидентов по причине отказа  оборудования объектов или нарушения технологических параметров их работы, работы в пределах  проектных параметров и  режимов) и входящих в них инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается   12  месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи –приемки выполненных работ.

9.2.  Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 1.1. Договора, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и  сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Договора и Смете.

10.2. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на объект, указанный в пункте 1.1. Договора в любое время в период выполнения Работ по Договору.

10.3. При выявлении Заказчиком недостатков в Работе, возникших по вине Подрядчика  или  лиц  за  которых  он  отвечает,   Подрядчик   обязуется   в  течение 7 (Семи) календарных дней принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

10.4. При осуществлении контроля за ведением Работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

11.2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки

11.3 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника

Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил техники безопасности, охраны труда или промышленной безопасности.

11.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. При не достижении согласия, спор подлежит разрешению в  суде в соответствии с действующим законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

13.2. Любые дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.3 Стороны  указывают  все свои  реквизиты  и номера   телефонов, факсов, телексов  для связи, и  обязуются  информировать друг друга в письменном виде об изменении своих адресов и иных данных и реквизитов, указанных в настоящем договоре, в течение 10 (десяти) календарных ней с даты изменения. Любые уведомления или иные  сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне, должны передаваться в письменной форме.

13.4. Стороны считаются выполнившими свою обязанность по отправке корреспонденции, если они  добросовестно приняли все разумные  меры для обеспечения доставки  почты по известному (известным) ему адресу (адресам) стороны. Вся официальная  корреспонденция  будет считаться  доставленной  и полученной, если она  направлена   по последнему предоставленному стороной адресу, указанному в договоре, дополнительном соглашении к договору, либо  ином официальном  документе о смене адреса.

13.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.6.  Все указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью

14. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯШЕМУ ДОГОВОРУ.

14.1  Приложение  №1  «Техническое задание»

14.2. Приложение №2  «Локальная смета».

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ООО «Электротеплосеть» 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70 А ИНН 1308082103, КПП 130801001, р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России г. Саранск, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615. ОГРН 104130205360 ОКПО 71747240, ОКВЭД – 40.10.2 Тел.(83458) 2-22-10, Факс (83458) 2-19-91 Генеральный директор ___________________ А.Б. Сурдин | Тараскин Николай Иванович 431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, ул. Калинина, д. 32 кв.3 СПС №010-800-599-98 ИНН 131401581412 л/с 42307810039055502435 в Краснослободском ОСБ Сбербанка России ________________ Тараскин Н.И. |

Приложение № 1

к договору подряда  №1

от «25» августа 2015 г.

Техническое задание

Выполнение работ по ремонту и проверке высоковольтного оборудования ПС-110/10   в  п. Явас-1 шт, п. Сосновка-1 шт, п. Ударный-1 шт, и ПС-35/10-1 шт   в  п. Выша  Зубово- Полянского района  Республики Мордовии

Описание работ

Ремонт ПС-110/10, ПС-35/10:

1. Ремонт масляных выключателей ВМП-10-27 шт.:

- замена масла в маслонаполненных горшках;

- регулировка приводом включения и выключения масляных выключателей;

- наладка защит релейных цепей масляных выключателей.

2. Ремонт и замена линейных изоляторов ЛР-110-7 шт.:

- замена колонок изоляторов ЛР-110 ЛВ №1 на ПС 110/10 кВ Ударный-4 шт., Явас-3 шт.;

- регулировка, смазка, наладка приборов ЛР-110 кВ №1 №2 на ПС 110/10 кВ Явас, Ударный, Сосновка;

- чистка колонок изоляторов от грязи, пыли, технической грязи;

- регулировка ножей выключения ЛР 110 кВ.

3. Ремонт короткозамыкателей КЗ-110-6 шт.:

- наладка, регулировка приводов включения КЗ-110 кВ;

- наладка, регулировка, защит релейных цепей трансформаторов;

- чистка колонок изоляторов, контактных соединений включения ножей КЗ-110 кВ.

4. Ремонт отделителей ОТД-110-6 шт.:

- чистка колонок изоляторов ОД-110 кВ;

- регулировка ножей, приводов взвода ОД-110;

- проверка, наладка работы защит трансформаторов ОД+ КЗ- 110 кВ в паре на дифференциальную и газовую защиты.

5. Ремонт шинных разъединителей ШР-110- 6 шт:

- регулировка приводов включения ШР-110 кВ, смазка;

- чистка колонок изоляторов ШР-110 кВ.

6. Ремонт секционных разъединителей СР-110-6 шт.:

- регулировка, смазка приводов включения, выключения СР-110 кВ;

- чистка колонок изоляторов СР-110 кВ.

7.  Ремонт масляных трансформаторов 110-/10- 6 шт., 35/10-1 шт.:

- проверка уровня масла в ТМ-110/1- кВ, 35/10 кВ;

- проверка, подкачка давления масла в маслонаполненных вводах ТМ-110/10 кВ 35/10 кВ;

- проверка, наладка, чистка контактных групп всех ступенях защит ТМ-110/10 кВ ТМ-35/10 кВ;

- замена индикаторного силикагеля в термосифонных фильтрах, в воздухосушительных фильтрах ТМ-110/10 кВ  ТМ-35/10 кВ;

- регулировка температурных датчиков температур верхних слоёв масла по предельно допустимым нормам на защиты трансформатора.

8. Работы по  проверке и  наладке релейной защиты:

- чистка  контактных  групп реле;

- проверка электрических характеристик трансформаторов тока;

- проверка реле дифференциальной защиты на рабочих уставках;

- проверка измерительных органов по току и напряжению реле на рабочих уставках;

- проверка  временных характеристик реле на рабочих уставках;

- проверка промежуточных и указательных реле;

- проверка зарядного устройства;

- проверка блоков конденсаторов  и выпрямительных блоков;

- проверка автоматических выключателей;

- проверка газовых и струйных реле;

- проверка напряжения изоляции вторичных цепей;

- проверка действия устройств РЗА на коммутационные аппараты и центральную сигнализацию;

- проверка рабочим током и напряжением;

- окончательный внешний осмотр  всех устройств РЗА, вторичной коммутации, ряда зажимов, перемычек и переключающих устройств;

- снятие векторных диаграмм реле ДЗТ;

- измерение небаланса на  исполнительном органе (и.о) дифзащиты.

- Проведение электроизмерений и испытаний:

- измерение  сопротивления растеканию тока заземлителя;

- проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами;

- определение удельного сопротивления грунта;

- замер полного сопротивления  «фаза-нуль»;

- измерение тангенса угла диэлектрических потерь;

- измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств;

- измерение активного, индуктивного  сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов;

- снятие характеристик коммутационных  аппаратов временных;

- снятие  характеристик коммутационных аппаратов скоростных;

- фазировка электрической линии  или трансформатора напряжением до 1 кВ  (ТСН);

- измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин;

- измерение токов утечки  и пробивного напряжения разрядника;

- измерение токов утечки ограничителя напряжения;

- измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин  и аппаратов;

- испытание трансформаторного масла на свободное протекание;

- испытание трансформаторного масла на пробой;

- измерение емкости конденсатора статического;

- испытание обмотки трансформатора силового;

- испытание первичной обмотки трансформатора измерительного;

- испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного;

- испытание сборных и соединительных шин;

- испытание аппарата коммутационного;

- испытание элементов ограничителей перенапряжения;

- испытание конденсатора статического;

- испытание изолятора опорного  отдельного одноэлементного;

- испытание цепи вторичной коммутации.

- Оформление технического отчета с приложением  протоколов проверок, испытаний и измерений.

Требования к выполнению работ

Подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, установленные договором.

В ходе выполнения работ на энергетическом оборудовании соблюдать нормы и правила охраны труда, требования ПТЭ, ППБ, ПУЭ, а также исполнять установленные требования по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| ООО «Электротеплосеть» 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70 А ИНН 1308082103, КПП 130801001, р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России г. Саранск, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615. ОГРН 104130205360 ОКПО 71747240, ОКВЭД – 40.10.2 Тел.(83458) 2-22-10, Факс (83458) 2-19-91 Генеральный директор ____________________ А.Б. Сурдин |  | Тараскин Николай Иванович 431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, ул. Калинина, д. 32 кв.3 СПС №010-800-599-98 ИНН 131401581412 л/с 42307810039055502435 в Краснослободском ОСБ Сбербанка России ________________ Тараскин Н.И. |

|  | Приложение №2 к договору подряда №_1 от 25 августа 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Ремонт и проверка высоковольтного оборудования ПС-110/10, ПС-35/10 |  |  |
| Объект: | Ремонт и проверка высоковольтного оборудования ПС-110/10, ПС-35/10 |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| Сметная стоимость: 747 127,00 руб. |  |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 08.2015 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-01-059-01 | Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом | 1 шт. |  |  |  | 27 | 2 102.53 56 768.31 |  |  |  |  |
| 2. | Ц08-01-017-09 | Изолятор опорный напряжением 110 кВ | 1 шт. |  |  |  | 7 | 629.44 4 406.08 |  |  |  |  |
| 3. | Ц101-03-006-03 | Отделитель трехполюсный напряжением до 220 кВ | 1 шт. |  |  |  | 6 | 2 938.76 17 632.56 |  |  |  |  |
| 4. | Ц101-02-002-05 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | 1 шт. |  |  |  | 1 | 18 432.41 18 432.41 |  |  |  |  |
| 5. | Ц101-02-002-06 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА | 1 шт. |  |  |  | 6 | 32 044.32 192 265.92 |  |  |  |  |
| 6. | Ц101-03-005-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 220 кВ | 1 шт. |  |  |  | 12 | 2 404.44 28 853.28 |  |  |  |  |
| 7. | Ц08-01-014-02 | Короткозамыкатель однополюсный напряжением 110 кВ | 1 шт. |  |  |  | 6 | 4 072.82 24 436.92 |  |  |  |  |
| 8. | Ц101-04-035-01 | Проверка и наладка релейной защиты и автоматики |  |  |  |  |  | 245 011,60 |  |  |  |  |
| 9. . | Ц101-11-010-01 | Проведение электроизмерений и испытаний |  |  |  |  |  | 159 319,92 |  |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  | 747 127,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: Семьсот сорок семь тысяч сто двадцать семь рублей 00 копеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  | Подрядчик: |  |  |  |  |
| ООО «Электротеплосеть» 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70 А ИНН 1308082103, КПП 130801001, р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России г. Саранск, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615. ОГРН 104130205360 ОКПО 71747240, ОКВЭД – 40.10.2 Генеральный директор ____________________ А.Б. Сурдин |  |  |  |  |  |  | Тараскин Николай Иванович 431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, ул. Калинина, д. 32, кв.3 СПС №010-800-599-98 ИНН 131401581412 л/с 42307810039055502435 в Краснослободском ОСБ Сбербанка России ________________ Тараскин Н.И. |  |  |  |  |