## 2025
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть" Зубово-Полянское ПО, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2025 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС0907 п.Умет ВЛ 10кВ №9 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2025.01.17. 08-33 | 2025.01.17. 12-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 3.866 | 483
| Итого за январь месяц | [5 empty] | 3.866 | 483
Февраль
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 0 | 0
Март
1 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №0718 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2025.03.13. 09-20 | 2025.03.13. 09-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.58 | 66.7
2 | ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание | схлест проводов | 2025.03.14. 11-59 | 2025.03.14. 12-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.43 | 182.75
| Итого за март месяц | [5 empty] | 1.01 | 249.45
| Итого за 1 квартал | [5 empty] | 4.876 | 732.45
Апрель
| Итого за апрель месяц | [5 empty] | 0 | 0
Май
| Итого за май месяц | [5 empty] | 0 | 0
Июнь
7 | Итого за май месяц | [5 empty] | 0 | 0
8 | Итого за 2-ой кв. | [5 empty] | 62.59 | 5737.17
Июль
7 | Итого | [5 empty] | 0 | 0
Август
| Итого: | [5 empty] | 0 | 0
Сентябрь
| Итого: | [5 empty] | 0 | 0
| Итого за 3-й квартал. | [5 empty] | 0 | 0
Октябрь
| Итого | [5 empty] | 0 | 0
Ноябрь
| Итого | [5 empty] | 0 | 0
Декабрь
отключений нет
1
Итого
| Итого за 4-ый квартал | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Итого за год. | [5 empty] | 67.466 | 6469.62