## 2024
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2025 год
№ п/п |  | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание
Наименование объекта
Январь
1 | ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 02.01.2025. 06-20 | 02.01.2025. 09-20 | Осмотр ВЛ
2 | ПС 110кВ Ударный | 08.01.2025. 08-00 | 08.01.2025. 17-00 | Ремонт РПН
3 | ТП10/0,4кВ №П0601, П0602, П0609, П0610 п.Зубова Поляна | 09.01.2025. 08-44 | 09.01.2025. 11-52 | Осмотр ТП, Техническое обслуживание ТП
4 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №П0716 ПС 110кВ З-Поляна | 10.01.2025. 08-55 | 10.01.2025. 15-58 | Расчистка Трассы от поросли и ДКР
5 | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 13.01.2025. 07-51 | 13.01.2025. 09-45 | Осмотр ВЛ
6 | ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Ударный | 13.01.2025. 21-50 | 13.01.2025. 05-00 | Осмотр ВЛ
7 | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 13.01.2025. 18-00 | 13.01.2025. | Осмотр ВЛ
8 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №П1647 ПС 110кВ З-Поляна | 16.01.2025. 09-47 | 16.01.2025. 16-12 | Ремонт провода
9 | ВЛ-10кВ №10 ТПС 110кВ Т-Стан | 17.01.2025. 04-00 | 17.01.2025. 05-20 | Осмотр ВЛ
10 | ВЛ-10кВ №10 отп.1-10 ТПС 110кВ Т-Стан | 17.01.2025. 05-01 | 17.01.2025. 08-05 | Ремонт провода
11 | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 17.01.2025. 14-39 | 17.01.2025. 18-00 | Осмотр ВЛ
12 | ВЛ-,4кВ №4 ТП10/0,4кВ №0808 ТПС 110кВ Потьма | 22.01.2025. 09-16 | 22.01.2025. 15-13 | Замена опор
13 | ТП10/0,4кВ №ТП0907 п.Умет ТПС 110кВ Т-Стан | 23.01.2025. 09-24 | 23.01.2025. 15-16 | Техническое обслуживание ТП
14 | ТП10/0,4кВ №П1635 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ З-Поляна | 24.01.2024. 12-26 | 24.01.2025. 14-41 | Ремонт РТ 10кВ
15 | ВЛ_0,4кВ №3 отп.№2 ТП10/0,4кВ №П0832 п.Зубова Поляна | 28.01.2025. 13-26 | 28.01.2025. 16-29 | Замена опор
16 | ВЛ-0,4кВ №3 отп.№2 ТП10/0,4кВ №П0832 п.Зубова Поляна | 29.01.2025. 09-15 | 29.01.2025. 16-10 | Замена опор
17 | ВЛ-0,4кВ №3 отп.№2 ТП10/0,4кВ №П0832 п.Зубова Поляна | 31.01.2025. 09-02 | 31.01.2025. 15-47 | Ремонт Провода
Февраль
1 | ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 03.02.2025. 10-38 | 03.02.2025. 13-30 | Ремонт разъединителя РО 1-2 10кВ
2 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП10/0,4кВ №0715 п.Зубова Поляна | 04.02.2025. 08-41 | 04.02.2025. 15-48 | Монтаж провода
3 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП10/0,4кВ №1004 п.Умет | 10.02.2025. 09-01 | 10.02.2025. 15-50 | Замена опоры
4 | ТП 10/0,4кВ №п0602 п.Зубова Поляна | 11.02.2025. 09-08 | 11.02.2025. 11-30 | Техническое обслуживание ТП
5 | ТП 10/0,4кВ №п0607 п.Зубова Поляна | 11.02.2025. 13-22 | 11.02.2025. 16-30 | Техническое обслуживание ТП
6 | ТП 10/0,4кВ №п1642 п.Зубова Поляна | 12.02.2025. 09-03 | 12.02.2025. 11-10 | Техническое обслуживание ТП
7 | ТП 10/0,4кВ №п1634 п.Зубова Поляна | 12.02.2025. 13-39 | 12.02.2025. 16-08 | Техническое обслуживание ТП
8 | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 15.02.2025. 07-00 | 15.02.2025. 12-00 | Осмотр ВЛ
9 | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 17.02.2025. 08-31 | 17.02.2025. 14-44 | Осмотр ВЛ
10 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ | 20.02.2025. 09-05 | 20.02.2025. 16-10 | Замена вводных проводов
11 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №тс0832 п.Зубова Поляна | 24.02.2025. 09-04 | 24.02.2025. 15-16 | Монтаж провода
12 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №тс1004 п.Умет | 25.02.2025. 09-27 | 25.02.2025. 15-48 | Перевод провода
13 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №тс1001 Теплый Стан | 27.02.2025. 09-41 | 27.02.2025. 16-19 | Монтаж провода
Март
1 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4кВ №тс1001 | 03.03.2025. 09-37 | 03.03.2025. 16-16 | Монтаж провода
2 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4кВ №тс1001 | 04.03.2025. 09-41 | 04.03.2025. 15-49 | Монтаж провода
3 | ВЛ-0,4кВ №1 отп.6 ТП10/0,4кВ №тс1001 | 05.03.2025. 09-17 | 05.03.2025. 15-17 | Замена опоры
4 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4кВ №тс1001 | 10.03.2025. 09-25 | 10.03.2025. 16-30 | Превод провода
5 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №П0716/400 | 11.03.2025. 09-12 | 11.03.2025. 15-45 | Перевод провода
6 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №тс1003 | 12.03.2025. 09-18 | 12.03.2025. 15-49 | Замена опор
7 | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Вад Тяговая | 14.03.2025. 10-20 | 14.03.2025. 14-40 | Монтаж провода
8 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №тс1003 | 18.03.2025. 09-22 | 18.03.2025. 15-39 | Замена опор
9 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №тс1003 | 19.03.2025. 09-30 | 19.03.2025. 15-45 | Превод провода
10 | ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 25.03.2025. 13-50 | 25.03.2025. 14-57 | Технологическое присоединение ООО "ПБК"
11 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 10/0,4кВ №П0719 | 26.03.2025. 09-03 | 26.03.2025. 16-07 | Расчитка тарссы от ДКР
12 | ТП 10/0,4кВ №П0602 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 27.03.2025. 08-56 | 27.03.2025. 16-05 | Техническое обслуживание ТП
Апрель
1 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №тс1003 | 02.04.2025. 10-00 | 02.04.2025. 16-10 | Замена опор
2 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №тс0909 | 04.04.2025. 09-55 | 04.05.2025. 16-00 | Перевод провода
3 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №0828/250 | 09.04.2025 13-40 | 09.04.2025. 16-30 | Перевод провода
4 | ТП 10/0,4кВ №П1638/100 п.Зубова Поляна | 14.04.2025. 09-12 | 14.04.2025. 16-38 | Техническое обслуживание
5 | ТП 10/0,4кВ №906/250 п.Ширингуши | 15.04.2025. 09-37 | 15.04.2025. 11-02 | Техническое обслуживание
6 | ТП 10/04кВ №ТД0601/250 п.Дубитель | 15.04.2025. 13-53 | 15.04.2025. 16-28 | Техническое обслуживание
7 | ТП 10/0,4кВ №П1852/100 п.Зубова Поляна | 16.04.2025. 09-26 | 16.04.2025. 11-10 | Техническое обслуживание
8 | ТП 10/0,4кВ №П0609/400 п.Зубова Поляна | 16.04.2025. 14-00 | 16.04.2025. 16-35 | Техническое обслуживание
9 | ТП 10/04кВ №0610/400 п.Зубова Поляна | 17.04.2025. 10-30 | 17.04.2025.11-49 | Техническое обслуживание
10 | ТП 10/0,4кВ №тс1002/100 п.Умет | 18.04.2025. 09-41 | 18.04.2025. 12-10 | Техническое обслуживание
11 | ТП 10/0,4кВ №ТП0901/400 с.А-Сергеевка | 22.04.2025. 09-45 | 22.04.2025. 12-20 | Техническое обслуживание
12 | ТП 10/0,4кВ №тс1002/100 п.Умет | 23.04.2025. 10-35 | 23.04.2025. 12-35 | Техническое обслуживание
13 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №П0713/250 п.Зубова Поляна | 28.04.2025. 09-30 | 28.04.2025. 16-000 | Перевод провода
Май
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
.